## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
утверждено приказом И.о. директора ГКП на ПХВ
"Центр перинатологии и детской кардиохирургии"
УЗ города Алматы № 14-ГЗ/73-П от 08.04.2021 года
Исагалиева С.К._________________________
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год
№ лота | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товаров (дней со дня направления заявки на поставку) | Место поставки товаров | Цена за единицу, в тенге | Сумма, в тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
1 | Мембранный оксигенатор для детей весом 0-15 кг с жестким венозным резервуаром и комплектом магистралей | Штука | 90 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 280000 | 25200000
2 | Мембранный оксигенатор для детей весом 12-45 кг с жестким венозным резервуаром и комплектом магистралей | Штука | 15 | DDP, Алматы, улица Басенова 3 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 3 | 200000 | 3000000
3 | Гемоконцентратор детский | Штука | 120 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 70000 | 8400000
4 | Кардиоплегический препарат 1000мл | Штука | 100 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 74500 | 7450000
5 | Трехходовой кран для инфузионной терапии | Штука | 7000 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 456 | 3192000
6 | набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор | 48 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 34100 | 1636800
7 | набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор | 180 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 38350 | 6903000
8 | набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор | 180 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 48970 | 8814600
9 | набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор | 48 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 31790 | 1525920
10 | Кислородная маска для взрослых с трубкой кислородной 2,1м (без ПВХ) | Штука | 120 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 1200 | 144000
11 | Контур дыхательный неонатальный 10мм, 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Штука | 180 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 25000 | 4500000
12 | Контур дыхательный педиатрический 15мм 1,6м с соединением 22мм, влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм | Штука | 60 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 13000 | 780000
13 | Маска анестезиологическая с анатомической не раздувной манжетой, одновремено соответствует двух размерам стандартной размерной линейки, размер 0-1 | Штука | 250 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 700 | 175000
14 | Маска анестезиологическая с анатомической не раздувной манжетой, одновремено соответствует двух размерам стандартной размерной линейки, размер 1-2 | Штука | 150 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 700 | 105000
15 | Маска анестезиологическая с анатомической не раздувной манжетой, одновремено соответствует двух размерам стандартной размерной линейки, размер 3-4 | Штука | 50 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 700 | 35000
16 | Маска анестезиологическая с анатомической не раздувной манжетой, размер 0 | Штука | 100 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 700 | 70000
17 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, детская, объем 550мл. Маска размер 3, обязательное наличие ручки на корпусе мешка для работы одной рукой | Штука | 15 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 13000 | 195000
18 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, для взрослых, объем 1,5 л. Маска размер 5 обязательное наличие ручки на корпусе мешка для работы одной рукой | Штука | 50 | DDP, Алматы, улица Басенова 3 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 3 | 13000 | 650000
19 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, неонатальная, объем 280мл. Маска размер 1, обязательное наличие ручки на корпусе мешка для работты одной рукой | Штука | 170 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 13000 | 2210000
20 | Соединитель гибкий угловой шарнирный 22F-22M/15F c портом 7,6/9,5мм | Штука | 65 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 1400 | 91000
21 | Фильтр вирусо-бактериальный для аппаратов ИВЛ малого объёма с портом luer lock с обязательным наличием антиоклюзионным механизмом мембраны | Штука | 4300 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 750 | 3225000
22 | Уретральный детский трехходовой катетер Фолея из 100% прозрачного силикона. Баллон 3мл при размере 8 Ch. Длина катетера 30см. | Штука | 84 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 18700 | 1570800
23 | Уретральный детский трехходовой катетер Фолея из 100% прозрачного силикона. Баллон 5мл при размере 10 Ch. Длина катетера 30см. | Штука | 41 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 18700 | 766700
24 | Раствор промывочный Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики invitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | Флакон | 110 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 79000 | 8690000
25 | ЭКС двухкамерный, частотоадаптирующий, в комплекте с принадлежностями. | Штука | 1 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 812000 | 812000
26 | Аортальный искусственный клапан сердца | Штука | 1 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 370000 | 370000
27 | Митральный искусственный клапан сердца | Штука | 1 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 370000 | 370000
28 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полиглактина-25 М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 45 мм длиной. | Штука | 240 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2337 | 560880
29 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3( 2/0) 75 см. Нить неокрашена. Игла Обратно-режущая 3/8 окружности, 26 мм длиной. | Штука | 60 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2039 | 122340
30 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1( 5/0 ) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 13 мм длиной. | Штука | 12 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2200 | 26400
31 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. | Штука | 60 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 4400 | 264000
32 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. | Штука | 12 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2400 | 28800
33 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. | Штука | 80 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2000 | 160000
34 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 22 мм длиной. | Штука | 60 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 1200 | 72000
35 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 11 мм длиной. | Штука | 100 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 3000 | 300000
36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. | Штука | 240 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 4800 | 1152000
37 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1( 5/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. | Штука | 240 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2400 | 576000
38 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. | Штука | 20 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 4800 | 96000
39 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 1(5/0) 45 см. Нить неокрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 13 мм длиной. | Штука | 60 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2250 | 135000
40 | Нить хирургическая монофиламентная полипропиленовая нерассасывающаяся 5/0 игла колющая 13мм длина нити 75см | Штука | 120 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2750 | 330000
41 | Нить хирургическая монофиламентная полипропиленовая нерассасывающаяся 5/0 игла колющая 17 мм длина нити 90 см | Штука | 120 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2750 | 330000
42 | Нить хирургическая монофиламентная полипропиленовая нерассасывающаяся 7/0 игла колющая 9мм длина нити 60 см | Штука | 120 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2750 | 330000
43 | Нить хирургическая монофиламентная полипропиленовая нерассасывающаяся 7/0 игла колющая 8мм длина нити 60 см | Штука | 120 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 4800 | 576000
44 | Средство для обработки кожи и слизистых | Флакон | 700 | DDP, Алматы, улица Басенова 2 | По заявке заказчика в течении 3 календарных дней | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы, г. Алматы, улица Басенова 2 | 2945 | 2061500