### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №5

### г.Алматы «20» апреля 2021 года

ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» УЗ г.Алматы, расположенный по адресу г.Алматы, ул. Басенова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

1. Перечень товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупаемого товара (МНН)** | **Характеристика (комплектация) закупаемого товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена (тенге)** | **Сумма (тенге)** |
| 1 | Сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков | Сепарационная камера для непрерывно-поточной аутотрансфузии. Набор для проведения аутотрансфузии – ступенчатый, конусный соединитель для резервуара крови; мешок объемом не менее 1000 мл для обратного вливания с двумя портами и иглой типа Луер; наличие соединителя мешка солевого раствора в форме иглы; наличие соединителя типа луерного замка с крышками; мешок для отходов объемом не менее 10-ти (десяти) литров; наличие промывочной камеры, трубопровода центрифуги, адаптера центрифуги и адаптер насоса. Магистрали для роликовых насосос не менее 3. | Штука | 24 | 71 490,00 | 1 715 760,00 |
| 2 | Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн, для сбора крови. | Вакуумный резервуар – используется для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1 х ¼ “вакуумную линию, 2 х ¼” стремление линия (вход), 1 х универсальный адаптер для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), 1 х 3/8 “ и 1 х Луер блокировки на входе разъема | Штука | 24 | 54 490,00 | 1 307 760,00 |
| 3 | Двухпросветная магистраль для сбора раневой крови. | Двухпросветная магистраль для забора раневой крови – Линия всасывания для аспирации и противодействию свертыванию крови из операционного поля в аутотрансфузии резервуар с ¼ “ всасывающего отверстия, подключенного к вакуум источнику. | Штука | 24 | 32 990,00 | 791 760,00 |
| 4 | Набор для катетеризации яремных вен | Однопросветный набор. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, с мягким атравматичным кончиком. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga. В набор должны входить: Проводник (прямой гибкий и J образный кончики), фиксатор катетера мягкий, пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл, сосудистый расширитель, фиксатор катетера жесткий, зажим катетера. Набор должен быть с возможностью поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина/сульфадиазина серебра. | Набор | 50 | 6 500,00 | 325 000,00 |
| 5 | Набор для катетеризации яремных вен 8 Fr | Двухпросветный набор с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник, игла, тканевой расширитель, шприц 5мл, фиксаторы катетера, колпачки. Набор должен быть с возможностью поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина/сульфадиазина серебра. | Набор | 50 | 8 500,00 | 425 000,00 |
| 6 | Набор для катетеризации яремных вен 7 Fr | Трехпросветный набор, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц, мягкий и жесткий фиксаторы катетера, колпачки. Набор должен быть с возможностью поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина/сульфадиазина серебра.хлоргексидина/сульфадиазина серебра. | Набор | 50 | 7 500,00 | 375 000,00 |
| 7 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200 мг/мл по 10 мл | Ампула | 100 | 257,9 | 25 790,00 |
| 8 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетка | 2 000 | 13,33 | 26 660,00 |
| 9 | Парацетамол | суппозитории ректальные 250 мг | Свечи | 200 | 45,54 | 9 108,00 |
| 10 | Пропранолол | таблетки 10 мг | Таблетка | 200 | 1,36 | 272,00 |
| 11 | Растворы для перитонеального диализа. Гипертонические растворы | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл | Флакон | 300 | 5 757,26 | 1 727 178,00 |
| 12 | Эналаприл | таблетки 20 мг | Таблетка | 50 | 41,76 | 2 088,00 |
| 13 | Эритромицин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг | Таблетка | 5 000 | 26,53 | 132 650,00 |
| 14 | Гемостатический пластырь S №10 | Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером S - 20 мм х 20 мм, подкладка 8 мм х 8 мм (1 мм толщина). В упаковке - 10 штук, в коробке - 1000 штук. (10х100) | Саше | 3 000 | 150,00 | 450 000,00 |
| 15 | Гемостатический пластырь размером М №8 | Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером М - 27 мм х 27 мм, подкладка 13 мм х 13 мм (1 мм толщина). В упаковке - 8 штук, в коробке - 480 штук. (8х60) | Саше | 5 000 | 180,00  | 900 000,00 |
| 16 | Гемостатический пластырь размером L №6 | Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером L - 35 мм х 35 мм, подкладка 20 мм х 20 мм (1 мм толщина). В упаковке - 6 штук, в коробке - 480 штук. (6х80) | Саше | 3 000 | 200,00  | 600 000,00 |
| 17 | Тиамин | Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 1 мл | Ампула | 50 | 24,02 | 1 201,00 |
| 18 | Цитиколин | Раствор для инъекций 1000мг/4мл | Ампула | 20 | 459,78 | 9 195,60 |
| 19 | Фенилэфрин | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | Ампула | 1000 | 51,63 | 51 630,00 |
| 20 | Метилпреднизолон | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 250 мг | Флакон | 15 | 1 414,04 | 21 210,60 |
| 21 | Гидрокортизон | Мазь для наружного применения 1% 10 г | Флакон | 20 | 243,27 | 4 865,40 |
| 22 | Гепарин | Мазь для наружного применения 25г | Флакон | 20 | 300,79 | 6 015,80 |
| 23 | Катетер перитонеальный  | Катетер стерильный для перитонеального диализа 42 см скрученный и выполненный из полупрозрачного силиконового каучука медицинского назначения с рентгеноконтрастной полосой | Штука | 10 | 40 000,00 | 400 000,00 |
| 24 | Мельдоний | Раствор для инъекций 0,5 г/5 5 мл | Ампула | 20 | 550,09 | 11 001,80 |
| 25 | l-лизина эсцинат | Раствор для внутривенного введения 1 мг/мл | Ампула | 20 | 777,30 | 15 546,00 |
| 26 | Вата нестерильная 100 гр. | Вата нестерильная 100 гр. | Упаковка | 160 | 150,00 | 24 000,00 |
| 27 | Катетер перитонеальный  | Катетер стерильный для перитонеального диализа 31 см скрученный и выполненный из полупрозрачного силиконового каучука медицинского назначения с рентгеноконтрастной полосой | Штука | 10 | 40 000,00 | 400 000,00 |

2) сроки и условия поставки;

По заявке Заказчика, в течении 2021 года, поставка не более пятнадцати календарных дней после получения заявки от Заказчика, поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы, **Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.**

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» УЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Басенова, дом 2, второй этаж, отдел государственных закупок, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 10:00 (времени Нур-Султан) «27» апреля 2021 года.

5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 11:00 (времени Нур-Султан) «27» апреля 2021 года, ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» УЗ г.Алматы, г.Алматы, ул. Басенова, дом 2, 3 этаж, конференц - зал.

6) В соответствии с пунктом 9 пункта 20 Главы 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, представленные в ценовом предложении потенциального поставщика товары **должны соответствовать** характеристике (комплектации), указанной в объявлении.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в **запечатанном виде**.

Конверт содержит:

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения,

- разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,

- а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) Правил:

1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями [Кодекса](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830) и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в [перечень](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004653660) орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;

9) Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

**Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.**

Приложение 12

к [приказу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260) Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание |  |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена \_\_\_ за единицу в \_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.